## Лекция 8 Электрические методы неразрушающего контроля

Электрические МНК основаны на регистрации и анализе параметров электрического поля, которое взаимодействует с объектом контроля или возникает в нём в результате воздействия извне.

ГОСТ 25315-82

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ |  |
| 1. Электрический неразрушающий контроль | основан на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с объектом контроля или возникающего в объекте контроля в результате внешнего воздействия |
| 2. Электрическая дефектоскопия | Методы для обнаружения дефектов в объекте контроля |
| 3. Электрическая дефектометрия | Методы для измерения параметров дефектов объекта контроля |
| 4. Электрическая структуроскопия | Методы для выявления неоднородности структуры в объекте контроля |
| 5. Электрическая структурометрия | Методы для оценки структуры объекта контроля |
| 6. Чувствительность (прибора электрического неразрушающего контроля) | Отношение приращения выходного сигнала к вызвавшему его приращению контролируемого параметра |
| 7. Порог реагирования (прибора электрического неразрушающего контроля) | Наименьшее значение изменения контролируемого параметра, вызывающее изменение выходного сигнала прибора, (которое можно обнаружить) |
| ## МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |
| 8. Термоэлектрический метод контроля | основан на регистрации величины термо э.д.с, возникающей при прямом контакте нагретого образца известного материала с объектом контроля |
| 9. Трибоэлектрический метод контроля | основан на регистрации величины электрических зарядов, возникающих в объекте контроля при трении разнородных материалов |
| 10. Электропотенциальный метод контроля | Основан на регистрации распределения потенциалов по поверхности объекта контроля |
| 11. Электроемкостный метод контроля | основан на регистрации емкости участка объекта контроля |
| 12. Электростатический порошковый метод контроля | основан на регистрации электростатических полей рассеяния с использованием в качестве индикатора наэлектризованного порошка |
| 13. Электропараметрический метод контроля | основан на регистрации электрических характеристик объекта контроля |
| 14. Электроискровой метод контроля | основан на регистрации возникновения электрического пробоя и (или) изменений его параметров в окружающей объект контроля среде или на его участке |
| 15. Метод рекомбинационного излучения | основан на регистрации рекомбинационного излучения р-n переходов в полупроводниковых изделиях |
| 16. Метод экзоэлектронной эмиссии | основан на регистрации экзоэлектронов, эмитированных поверхностью контролируемого объекта при приложении к нему внешнего стимулирующего воздействия |
| 17. Метод контактной разности потенциалов | основан на регистрации контактной разности потенциалов на участках объекта контроля, через который пропускается электрический ток |
| ## СРЕДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ |  |
| 20. Электропотенциальный преобразователь | Устройство предназначенное для регистрации разности потенциалов на контролируемом участке объекта контроля |
| 21. Электрический дефектоскоп | Прибор предназначенный для обнаружения несплошностей и неоднородностей в объекте контроля |
| 22. Электрический измеритель глубины трещин | Прибор предназначенный для измерения глубины трещин |

Первичными информативными параметрами эл. поля служат потенциал и ёмкость.

Рассмотрим суть электрических методов на примере электропотенциального метода, основанного на регистрации и анализе падения потенциала.

Если к телу из металла (оно изображено на рис. 2) приложить электрическое напряжение, то в нём возникнет электрическое поле, причём точки с одинаковым потенциалом образуют эквипотенциальные линии.

В местах дефектов возникнет падение напряжения, которое можно измерить с помощью электродов и сделать выводы о характере и масштабе повреждений.

Приборами регистрируется поперечная составляющая вектора плотности тока, которая в бездефектном участке изделия отсутствует.

Рис.2 – Электропотенциальный МНК

Кроме электропотенциального метода, применяемого для контроля качества проводниковых материалов, используют следующие  электрические методы:

- емкостной (контроль полупроводников и диэлектриков);

- термоэлектрический (контроль химического состава материала);

- электронной эмиссии;

- электроискровой;

- электростатического порошка (метод схож с магнитопорошковым).

Данные методы позволяют определять:

- дефекты различных материалов,

- измерять толщины покрытий и слоев,

- сортировать металлы по маркам,

- контролировать диэлектрические или полупроводниковые материалы.

Недостатками перечисленных методов электрического НК являются:

- необходимость контакта с объектом контроля,

- жесткие требования к чистоте поверхности изделия,

- трудности автоматизации процесса измерения и

- зависимость результатов измерения от состояния окружающей среды.

Создание в контролируемом объекте электрического поля возможно воздействием на него спектростатического поля, (поля постоянного или переменного стационарного тока). В качестве источника поля в электроемкостном методе контроля (ЭМК) применяют электрический конденсатор, который является одновременно и первичным электроёмкостным преобразователем (ЭП), так как осуществляет преобразование физических и геометрических характеристик объекта контроля в электрический параметр. "Емкостные" свойства ЭП, и диэлектрические потери являются первичными информативными параметрами ЭМК. (Наиболее целесообразно использовать емкость ЭП и тангенс угла потерь). Информативность ЭМК определяется зависимостью первичных информативных параметров ЭП от электрических характеристик (например, диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь) и геометрических размеров объекта контроля. Косвенным путем с помощью ЭМК можно определять и другие физические характеристики материала: - плотность, - содержание компонентов в гетерогенных системах, - влажность, - степень полимеризации и старения, - механические параметры, - радиопрозрачность и пр. К наиболее информативным геометрическим параметрам объекта контроля следует отнести - толщину пластин, оболочек и диэлектрических покрытий на проводящем и непроводящем основаниях, - поперечные размеры линейно-протяженных проводящих и диэлектрических изделий (нитей, стержней, лент, прутков), - локализацию проводящих и диэлектрических включений и др. (рис. 1). По назначению электроемкостные методы контроля могут быть классифицированы на три группы: - измерение параметров состава и структуры материала, - определение геометрических размеров объекта контроля, - контроль влажности. Влажность измеряется с помощью влагомеров. Выделение этого метода в отдельную группу объясняется, наиболее широким применением ЭМК для контроля влажности, Для контроля размеров поперечного сечения линейно-протяжных изделий (например, проволоки, ленты, полосы, фольги, прутов и пр.) применяют проходные ЭП. Их работа основана на измерении полной или частичной емкости. Для контроля твердых дисперсных (сыпучих) материалов ЭП выполняют в виде сосуда, заполняемого контролируемой средой, или в виде преобразователя, погружаемого в эту среду. Контролируемыми параметрами в данном случае являются степень дисперсности среды, физико-механические параметры частиц (например, их состав, влажность), состав полидисперсных сред. ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОСТАВА И СТРУКТУРЫ МАТЕРИАЛОВ Принцип действия этих приборов основан на определении исследуемых характеристик состава и структуры материала по его электрическим параметрам (диэлектрической проницаемости и коэффициенту диэлектрических потерь). Для измерения первичных информативных параметров ЭП может быть использована любая схема для измерения параметров конденсаторов.. В настоящее время созданы приборы для измерения толщины неметаллических покрытий (например, лакокрасочных, пластмассовых и др.) на проводящей основе независимо от электрических свойств покрытия и основания материала. Эти приборы, по существу, измеряют расстояние между накладным ЭП и проводящей поверхностью. Диапазоны измерения толщин покрытий: 0—10, 0—30 и 0—100 мкм (шкала линейная). Имеются приборы, в которых электроды ЭП, выполненные в виде плоскопараллельного конденсатора, закреплены неподвижно. Изменение толщины измеряемой пластины или ленты, находящейся между электродами ЭП, вызывает изменение распределения толщины компонентов двухслойного плоского конденсатора и, следовательно, изменение емкости ЭП. Электропотенциальные приборы Работа электропотенциальных приборов основана на прямом пропускании тока через контролируемый участок и измерении разности потенциалов на определенном участке или регистрации искажения электромагнитного поля, обусловленного обтеканием дефекта током. Приборы, основаны на измерении разности потенциалов. При пропускании через электропроводящий объект тока в объекте создается электрическое поле. Геометрическое место точек с одинаковым потенциалом составляет эквипотенциальные линии (рис. 7). На рисунке показано распределение эквипотенциальных линий при отсутствии ( рис. 7,а) и наличии дефекта (рис. 7,6). Такой метод положен в основу работы дефектоскопов для обнаружения усталостных трещин в изделиях сложного профиля. Разность потенциалов зависит от трех факторов: - удельной электрической проводимости , - геометрических размеров (например, толщины) и - наличия поверхностных трещин. При пропускании переменного тока разность потенциалов будет зависеть и от магнитной проницаемости В приборах имеется четыре электрода. С помощью двух из них (токопроводящих) к контролируемому участку подводится ток. Два электрода — измерительные, с их помощью измеряют разность потенциалов на определенном расстоянии (обычно не более 2 мм), по которой судят о глубине обнаруженной трещины. Правильный выбор конструктивных параметров преобразователя (расстояние между токовым и измерительным электродами) определяет верхний предел измерения по глубине h и точность измерений глубины. Основное назначение электропотенциальных приборов — измерение глубины трещин, обнаруженных другими методами НК. Электропотенциальный метод с использованием четырех электродов является единственным методом, который позволяет осуществить простое измерение глубины (до 100-120 мм) поверхностных трещин. Но также этот метод применяют для измерения толщины стенок деталей, для изучения анизотропии электрических и магнитных свойств. Применение измерителей глубины трещин совместно с другими методами контроля, например магнитопорошковым или капиллярным позволяет повысить эффективность неразрушающих методов обнаружения и оценки трещин, особенно усталостных, возникающих в процессе эксплуатации. Наиболее эффективно применение приборов для изучения кинетики развития усталостных трещин, когда важное значение приобретает не только фиксирование момента их зарождения и регистрация их протяженности, но и фронт развития внутрь испытуемого изделия. Приборы применяют и для сдаточного контроля расслоений в толстолистовом металле в процессе обрезки поперечных и продольных кромок. Термоэлектрические приборы Приборы неразрушающего контроля, основанные на термоэлектрическом методе, находят применение: - при сортировке деталей по маркам сталей, - для экспресс-анализа стали и чугуна непосредственно в ходе плавки и в слитках, - определения толщин гальванических покрытий, - измерения глубины закаленного слоя - исследования процессов усталости металла. Источником информации о физическом состоянии материала при термоэлектрическом методе неразрушающего контроля является термо-ЭДС, возникающая в цепи, состоящей из пары электродов (горячего и холодного) и контролируемого металла. Обработка информации может производиться или по схеме прямого преобразования или по дифференциальной схеме (рис. 17). Рис. 17. Схемы контроля путем прямого преобразования (а) и дифференцированным методом (б) Контролируемый образец - 1 помещают на площадку холодного электрода - 3. К контролируемой поверхности прикасаются горячим электродом - 2, нагреваемым элементом - 4. В месте контакта горячего электрода возникает термо-ЭДС, и ток начинает протекать в цепи, в которую включен индикаторный прибор -V. При работе прибора по дифференциальной схеме к холодным электродам, на которых размещены образец - 5 из известной марки стали и контролируемая деталь - 1, подключен индикаторный прибор -V. К этим деталям одновременно прикасаются горячим электродом — щупом 2 и, наблюдая за показаниями индикаторного прибора V, судят о принадлежности контролируемой детали к марке стали образца. Регистрация результатов контроля возможна тремя способами: - по углу отклонения стрелки индикаторного прибора, - по изменению знака термо-ЭДС и - по индикации нулевого показания. Для крупносерийного производства с установившейся номенклатурой марок материала можно воспользоваться опытом составления сводных таблиц используемых материалов. Электроискровые, трибоэлектрические и электростатические приборы Для контроля сплошности диэлектрических покрытий (эмаль, стекло, эпоксидная смола) на внутренней поверхности труб применяют электроискровые приборы. Работа основана на электроискровом пробое дефектных мест в диэлектрическом покрытии высоким выпрямленным напряжением Контроль осуществляется с помощью сменных электроискровых головок вставленных в трубу на металлической штанге. Для контроля диэлектрических материалов и композиции на их основе применяют импульсные высокочастотные дефектоскопы, использующие электромагнитные поля высокой напряженности (эффект Кирлиан)..